- MĚSTO CHRASTAVA

RADA MĚSTA

Směrnice Rady Města

č. 5/2019

O umisťování dětí do 3 let věku, jako osob neschopných samostatného pohybu ve smyslu předpisů o požární ochraně do Mateřských škol Města Chrastava.

Úvod:

Mateřské školy (MŠ)  jsou z podstaty navrhovány k pobytu osob s omezenou schopností pohybu, tzn. primárně z hlediska požární bezpečnosti staveb jako osoby s omezenou schopností pohybu - děti od 3 do 6 let věku. Z tohoto důvodu je výskyt osob ve věku do 3 let - osoby neschopné samostatného pohybu v počtu převyšujícím 12 dětí na každé únikové cestě chápán jako změna užívání stavby ve smyslu čl. 3.2c) ČSN 73 0834, protože jsou kladeny na evakuaci těchto osob jiné, přísnější podmínky, než na osoby s omezenou schopností pohybu respektive na osoby schopné samostatného pohybu. V takovém případě je s ohledem na dobu realizace stavby MŠ uplatňován postup buď jako změna stavby skupiny II s uplatněním specifických požadavků požární bezpečnosti podle čl. 5 ČSN 73 0834 nebo jako změna stavby skupiny III s plným uplatněním požadavků požární bezpečnosti, tzn. podle současně platných předpisů, jako by byla navrhována nová stavba MŠ.

Pokud je počet osob neschopných samostatného pohybu do 12 osob na jakékoliv únikové cestě, nejedná se o změnu užívání ve smyslu čl. 3.2c) ČSN 73 0834 a podmínky požární bezpečnosti by měly být "formálně" hodnoceny podle čl. 4 ČSN 73 0834, tzn. s uplatněním omezených požadavků požární bezpečnost.

Město Chrastava je zřizovatelem

- Mateřské školy Chrastava, Revoluční 488 – příspěvková organizace, která má 3 samostatné budovy. Budovu v Nádražní ulici, budovu v Revoluční ulici a budovu v Luční ulici.

- Základní a Mateřské školy ve Vítkově.

I.

Opatření rady Města k zajištění bezpečnosti osob v budovách Mateřských škol z hlediska předpisů na úseku požární ochrany

- V budovách ul. Nádražní 370, Revoluční 488 a v ZŠ a MŠ Vítkov, budova Horní Vítkov 69 smí být z rozhodnutí ředitelek těchto příspěvkových organizací přijato maximálně 10 osob neschopných samostatného pohybu, tedy dětí do 3 let věku.

- V případě naplnění tohoto maximálního počtu dětí do 3 let věku (osob neschopných samostatného pohybu) v uvedených budovách, musí být každé další dítě mladší 3 let umístěno do budovy v ulici Luční, MŠ Chrastava.

II.

Účinnost

- Tato směrnice je závazná ode dne schválení Radou města Chrastava. Změnit nebo zrušit ji lze pouze usnesením Rady města Chrastava.

V Chrastavě dne 28. června 2019

Ing. Michael Canov

starosta