Strana:

1

28.6.2016

Datum:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Kč

Náklad na měrnou jednotku:

1,00

Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč

Cena s daní:

Kč

DPH:

Kč

Cena celková:

Kč

Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA

NÍZKOTLAKÁ PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA

Rozpočet:

PŘÍSTAVBA POŽÁRNÍ ZBROJNICE na p.č.316/17 v k.ú. Chrastava I

Objekt:

Stavba:

07-06-07

VÝKAZ VÝMĚR

Strana:

2

28.6.2016

Datum:

3.6.1.8

PŘÍSTAVBA POŽÁRNÍ ZBROJNICE na p.č.316/17 v k.ú. Chrastava I

PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA

PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

07-06-07

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č.

Položka

Typ

Text

MJ

Počet MJ

J.cena

Celkem

Zemní práce

1

1

11348

ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU

M3

1,092

dlažba bude očištěna a zpětně polozena

tl. 350 mm

3,9*0,8*0,35=1,092 [A]

2

13221

HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. 3

M3

1,326

0,5*(3,9*0,8*(1,2-0,35))=1,326 [A]

3

13231

HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. 4

M3

1,326

0,5*(3,9*0,8*(1,2-0,35))=1,326 [A]

4

17120

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ

M3

1,061

0,312 + 0,749=1,061 [A]

5

17411

ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM

M3

1,591

(1,326+1,326)-(0,312+0,749)=1,591 [A]

Zemní práce

1

Vodorovné konstrukce

4

6

45152

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO

M3

1,061

PODSYP

3,9*0,8*0,1=0,312 [A]

OBSYP

3,9*0,8*0,24=0,749 [B]

Celkem: A+B=1,061 [C]

Vodorovné konstrukce

4

Komunikace

5

7

56330

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI

M3

0,780

tl. 250 mm

3,9*0,8*0,25=0,780 [A]

Strana:

3

28.6.2016

Datum:

3.6.1.8

PŘÍSTAVBA POŽÁRNÍ ZBROJNICE na p.č.316/17 v k.ú. Chrastava I

PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA

PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

07-06-07

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č.

Položka

Typ

Text

MJ

Počet MJ

J.cena

Celkem

8

582611

KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM

M2

3,120

bez dodání dlaždic

tl. 100 mm

3,9*0,8=3,120 [A]

Komunikace

5

Potrubí

8

9

86627

CHRÁNIČKY Z TRUB PE

M

2,200

2,2=2,200 [A]

10

87314

POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 40MM

M

5,900

PE 100 d40 SDR 11

3,9+2=5,900 [A]

11

891815

NAVRTÁVACÍ PASY DN DO 50MM

KUS

1,000

1=1,000 [A]

12

899304

DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ – HUP KK 5/4“, DRŽÁK PŘECHODKY

KUS

1,000

13

899308

DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ

M

5,900

CYY 2,5

3,9+2=5,900 [A]

14

899309

DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE

M

3,900

žlutá

3,9=3,900 [A]

15

899311

DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 80MM - PROPOJE

KUS

1,000

1=1,000 [A]

16

899611

TLAKOVÉ ZKOUŠKY A REVIZE

KUS

1,000

3,9+2=5,900 [A]

Strana:

4

28.6.2016

Datum:

3.6.1.8

PŘÍSTAVBA POŽÁRNÍ ZBROJNICE na p.č.316/17 v k.ú. Chrastava I

PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA

PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

07-06-07

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č.

Položka

Typ

Text

MJ

Počet MJ

J.cena

Celkem

Potrubí

8

Celkem: